## Slide 1
AVALIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO

## Slide 2
Uma baixa uniformidade de distribuição da água do sistema de irrigação e no solo ocasiona desuniformidade de crescimento do cultivo e queda da produção
Por que estudar uniformidade de aplicação da água?

## Slide 3
Em geral, sistemas mal dimensionados.
O que causa baixa eficiência energética no sistema?
- Moto bomba superdimensionada
- Diâmetro de tubulação mal projetado

## Slide 4
CARACTERÍSTICAS E COMPONENTES DOS DIFERENTES SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO
Sistema de Irrigação Localizada
Gotejamento
Microaspersão

## Slide 5
Vantagens
Desvantagem
COMPONENTES DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO

## Slide 6
Característica da Tubulação
Linha Principal
Linha de Derivação
Linha Lateral
COMPONENTES DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LOCALIZADA

## Slide 7
TUBULAÇÃO

## Slide 8
Acessórios
Cabeçal de Controle
Filtros
Sistema de Controle de Pressão e Vazão
COMPONENTES DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LOCALIZADA

## Slide 9
ACESSÓRIOS
Cabeçal de controle sem automação

## Slide 10
Filtro de tela
Filtro de disco
Filtro de areia
ACESSÓRIOS

## Slide 11
Controlador de pressão
ACESSÓRIOS

## Slide 12
Coeficientes de Uniformidade
CUC - Coeficiente de uniformidade de Christiansen (CHRISTIANSEN, 1942):
CUD - coeficiente de uniformidade de distribuição (Merriam e Keller (1978)
CUE - Coeficiente de uniformidade estatístico (WILCOX & SWAILES, 1947)
TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO

## Slide 13
SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LOCALIZADO
Metodologia proposta por Keller e Karmeli
Material necessário
Procedimento

## Slide 14
SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LOCALIZADO
Metodologia proposta por Deniculi

## Slide 15
Sistemas por Aspersão
Sistemas Convencionais
Sistemas Mecanizados
SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO

## Slide 16
IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO CONVENCIONAIS
SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO

## Slide 17
Exemplo de um desenho de sistema de irrigação por aspersão convencional
SISTEMAS CONVENCIONAIS

## Slide 18
Sistemas Convencionais
Fixos Permanentes
Fixos Temporários
Semifixos
Portáteis

## Slide 19
Sistema fixo de aspersão convencional
Sistema temporário de aspersão convencional
SISTEMAS CONVENCIONAIS

## Slide 20
Sistema semifixo de aspersão convencional
Portáteis
SISTEMAS CONVENCIONAIS

## Slide 21
Sistemas Mecanizados
Linhas Laterais Autopropelidos
Aspersores Autopropelidos
Pivô Central
Montagem Direta

## Slide 22
Sistema de irrigação por aspersão mecanizado tipo autopropelido.
Sistema de irrigação por aspersão mecanizado tipo Laterais.
SISTEMAS MECANIZADOS

## Slide 23
Sistema de irrigação por aspersão mecanizado tipo montagem direta.
Sistema de irrigação por aspersão mecanizado tipo pivô central.
SISTEMAS MECANIZADOS

## Slide 24
Aspersor de pressão média e canhão hidráulico.
TIPOS DE ASPERSORES

## Slide 25
TUBULAÇÕES PARA ASPERSÃO
Tipos de materiais para tubulações:
Ferro fundido
Aço
Concreto
Aço zincado
Alumínio
PVC
Polietileno

## Slide 26
ACESSÓRIOS PARA SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO

## Slide 27
Manômetro tipo Industrial IOPE com tubo Bourdon
Manômetro Agatec
EQUIPAMENTOS PARA AVALIAÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO PRESSURIZADOS

## Slide 28
a)instalação do medidor ultrassônico de vazão no cabeçal de controle de um sistema de irrigação; b) medição da pressão no cabeçal de controle; c)leitor do medidor de vazão e d) sensores do medidor de vazão.
MEDIDORES DE VAZÃO ULTRASSÔNICOS

## Slide 29
Analógicos
Digitais
MULTÍMETROS

## Slide 30
KIT PARA ENSAIO DE PRECIPITAÇÃO

## Slide 31
UNIFORMIDADE DE DISTRIBUIÇÃO

## Slide 32
UNIFORMIDADE DE DISTRIBUIÇÃO

## Slide 33
UNIFORMIDADE DE DISTRIBUIÇÃO
(a) Disposição dos coletores no ensaio de distribuição de água com um aspersor individual; (b) Resultado da sobreposição em espaçamento de 12 x 12 m.

## Slide 34
UNIFORMIDADE DE DISTRIBUIÇÃO
Volumes de água (ml) aplicados pelos aspersores, em 1 hora de operação, em espaçamentos Sa = 18m, à pressão de 30 mca.

## Slide 35
UNIFORMIDADE DE DISTRIBUIÇÃO
Resultado da sobreposição (em mm) para os quatro aspersores operando em espaçamento de 18 x 18 , à pressão de 30 mca.

## Slide 36
FATORES QUE AFETAM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PELOS ASPERSORES
Pressão de operação
Espaçamento entre aspersores

## Slide 37
FATORES QUE AFETAM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PELOS ASPERSORES
Vento
Altura do tubo de elevação
Velocidade de rotação
Tensão da mola

## Slide 38
SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO COM AUTOPROPELIDOS
Esquemas de operação do sistema autopropelido no campo e disposição dos pluviômetros para determinação da uniformidade de distribuição de água.

## Slide 39
SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO COM AUTOPROPELIDOS
Ver pág. 43 e 44 da apostila

## Slide 40
SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO COM AUTOPROPELIDOS
Perfil de distribuição de água do autopropelido modelo CHUVISCO, operando num espaçamento de 60 m entre carreadores.

## Slide 41
Componentes de um Pivô Central

## Slide 42
SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR PIVÔ-CENTRAL
Disposição dos coletores para ensaio de uniformidade de distribuição de água em sistema pivô-central
Coletores para o ensaio

## Slide 43
CONSIDERAÇÃO SOBRE TESTES DE CAMPO
Carta de emissores – Vazão do pivô – Pressão de operação – Velocidade

## Slide 44
EFICIÊNCIA DA IRRIGAÇÃO
É tomada como a razão entre a quantidade de água efetivamente usada pela cultura e a quantidade retirada da fonte.
Localizada > Aspersão
 menor perda por evaporação do solo
menor perda por deriva pelo vento
menor perda por percolação profunda
menor perda por escoamento superficial

## Slide 45
RELAÇÃO ENTRE UNIFORMIDADE E EFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO
Ver pág. 52 da apostila.

## Slide 46
USO DE PLANILHAS E SOFTWARES PARA A AVALIAÇÃO DE SISTEMAS
Planilha Eletrônica

## Slide 47
USO DE PLANILHAS E SOFTWARES PARA A AVALIAÇÃO DE SISTEMAS
Softwares: Sistema S@I

## Slide 48
OUTORGA DE DIREITO DE USO DA ÁGUA – APOSTILA PÁGINA 70
LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE O USO DA ÁGUA
Todos os corpos d’água são de domínio público.
i) o domínio da União
ii) o domínio dos Estados.

## Slide 49
OUTORGA DE DIREITO DE USO DA ÁGUA
Tipo de Outorga para irrigantes:
Outorga de direito de uso de recursos hídricos
Não tem validade indeterminada
(entre renovação, suspensão, transferência...)
https://www.youtube.com/watch?v=FsgkXCf3bic

## Slide 50
OUTORGA DE DIREITO DE USO DA ÁGUA
Conforme Resolução ANA n° 1041/2013, o prazo de validade das outorgas é:
10 anos  Irrigação de lavouras de até 2.000 ha
20 anos  Irrigação de lavouras superiores a 2.000 ha

## Slide 51
OUTORGA DE DIREITO DE USO DA ÁGUA
Como solicitar a outorga?
É necessário que o usuário encaminhe um requerimento para a ANA.
Passo 1
Cadastro no CNARH (Cadastro Nacional de Usuários de Recursos hídricos) pelo site http://cnarh.ana.gov.br/
Passo 2
Preenchimento e envio do requerimento de outorga (disponível no Anexo A do Manual); juntamente com Declaração de Uso do CNARH impressa;
Planilha de IRRIGAÇÃO, disponível no sítio da ANA

## Slide 52
OUTORGA DE DIREITO DE USO DA ÁGUA
Acompanhamento do pedido de outorga

## Slide 53
OUTORGA DE DIREITO DE USO DA ÁGUA
Análise Técnica do Pedido
Balanço Hídrico  Disponibilidade hídrica da Bacia
 Vazões Sazonais e Regularizadas
 Serie de indicadores de comprometimento da qualidade

## Slide 54
2. Análise da demanda hídrica FAO - Boletim 56
Na irrigação consideram as necessidades hídricas dos diferentes estágios de desenvolvimento das culturas.
Preenchimento da planilha com os seguintes dados
Evapotranspiração de referência mensal - Eto (mm/mês);
Precipitação efetiva provável mensal - Pp% (mm/mês);
Sistema de irrigação;
Área irrigada a partir do ponto de captação (ha);
Eficiência de cada sistema de irrigação (%);
Coeficientes de culturas mensais - Kc (conforme a cultura e etapa fenológica);

## Slide 55
O que é Licenciamento Ambiental?
As três etapas do Licenciamento ambiental:
1- Licença Prévia
2- Licença Instalação
3- Licença Operação
Pag. 73
https://www.youtube.com/watch?v=utS_692Y0-o
https://www.youtube.com/watch?v=E63zHw-zl-k

## Slide 56
O que é Cadastro Ambiental Rural (CAR) ?
Onde fazer o CAR?
http: //www.car.gov.br
https://www.youtube-.com/watch?v=F0Twaxs3H4Q https://www.youtube.com/watch?v=F0kLl9GIcYE

## Slide 57
OBRIGADA !
debora@inovagri.org.br